Опросный лист на скважинные насосы

Заказчик _______________________________________________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________________________________________________________

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата) ___________________________________________________________________

Тел.________________________________ E-mail _________________________________

Количество __________________ шт. 	Агрегат, применяемый в настоящее время ___________________________________

| № | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Заполняется заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Параметры скважины |
| 1.1 | Дебит скважины | м3/ч |  |
| 1.2 | Статический уровень воды, Нстат | м |  |
| 1.3 | Динамический уровень воды, Ндин | м |  |
| 1.4 | Глубина установки насоса, Нуст | м |  |
| 1.5 | Верхняя отметка фильтра, Нвф | м |  |
| 1.6 | Нижняя отметка фильтра, Ннф | м |  |
| 1.7 | Глубина скважины, Нскв | м |  |
| 1.8 | Диаметр скважины, D | мм |  |
| 1.9 | Температура воды, Т | 0С |  |
| 2 | Параметры насоса |
| 2.1 | Подача | м3/ч |  |
| 3.2 | Напор | м |  |
| 4.3 | Давление в оголовке скважины, Рман | кгс/см2 |  |
| 3 | Параметры перекачиваемой среды |
| 3.1 | Наименование перекачиваемой среды |  |
| 3.2 | Содержание твердых механических примесей: |
|  | Объемная концентрация | % |  |
|  | Размеры частиц | мм |  |
| 3.5 | Рабочая температура ,tp | 0С |  |
| 3.6 | Плотность при tp | кг/м3 |  |
| 4 | Материалы рабочих органов насоса (указать желаемое) |
| 4.1 | - пластик | да/нет |  |
| 4.2 | - армированный пластик | да/нет |  |
| 4.3 | - нержавеющая сталь | да/нет |  |
| 5 | Параметры электродвигателя |
| 5.1 | Напряжение, количество фаз | В |  |
| 5.2 | Частота сети | Гц |  |
| 5.3 | Герметичность двигателя (наличие торцового уплотнения и узла дыхания) | да/нет |  |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________________________________

Тел.____________________________ факс___________________________ E-mail ________________________________

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками